УТВЕРЖДАЮ

Глава района      В.Н. Иванов

| Перспективный план ремонтов в образовательных учреждениях на 2015-2017 годы |
| --- |
| Батецкий район |
| № | Наименование образовательного учреждения, адрес | Виды работ | Срок выполнения работ (месяц, год) | Потребность (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | Итого предусмо-тренно финансо-вых средств | Примечание (предписания, т.д.) |
|  |  |  |  |  | Из областного бюджета | Из федерального бюджета | Из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2015 год |  |
|  | МАОУСОШ п. Батецкий, ул Первомайская д.24 | Замена полов в кабинете №16, №2, мастерские | июль | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
|  |  | Ремонт и побелка здания школы снаружи | июль | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 1090 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Замена окон первого этажа (34,5т.х29шт) | июль | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена дверей (20шт.х10т.) | июль | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
|  |  | итого |  | 1230 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Ремонт второго этажа | июль | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена окон второго этажа (47шт.х34.5т.) | июль | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
|  |  | Ремонт мастерских | июль | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ремонт актового зала | июль | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 5730 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
| 2015 год |  |
|  | МАОУООШ д. Городня ул.Юбилейная д.9 | Ремонт отопительной системы | июль | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена электропроводки | июль | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
|  |  | итого |  | 2230 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Замена оконных рам (59штх23т) | июль | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
|  |  | итого |  | 1357 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Ремонт кровли школы | июль | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов, спортзала | Июнь-июль | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
|  |  | итого |  | 1035 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
| 2015 год |  |
|  | МАОУСОШ д. Мойка, ул.Ветеранов д.6 | Косметический ремонт кабинетов | июль | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
|  |  | 1. В защитном сооружении восстановит гидроизоляцию 2. В защитном сооружении восстановит демонтированное оборудование (вентиляционную систему ЭРВ-72-2) 3. В защитном сооружении осуществить текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования, защитного сооружения. |  | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание главного управления МЧС России по Новгородской области До марта 2013 года |
|  |  | итого |  | 2135 |  |  | 35 | 35 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Замена оконных рам в здании школы (23тх65шт) | июль | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
|  |  | итого |  | 1535 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | Июль | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |
|  |  | Замена дверей в кабинетах (5шт.х10т) |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 90 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |

| 2015 год |  |
| --- | --- |
|  | МАОУООШ д.Новое Овсино ул.Школьная, д.4 | Замена оконных рам (20шт.х21т) | июль | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | Косметический ремонт коридора | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Ремонт крыльца | июль | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена радиаторов системы отопления | июль | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 530 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Замена дверей в кабинетах 2й этаж (10штх10т) | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | Замена оконных рам (20шт.х21т) | июль | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения столовой | июль | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена радиаторов отопления | июль | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 630 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Отлив отмостков по периметру школы | июль | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена дверей в кабинетах 1й этаж (10х10т) | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |
|  |  | Замена оконных рам (22х21т) | июль | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена радиаторов отопления | июль | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 702 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |
| 2015 год |  |
|  | Филиал МАОУСОШ д.Мойка (д. Вольная Горка д.78) | Установка ограждения по периметру |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание Роспотребнадзора |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
|  |  | итого |  | 135 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Замена оконных блоков (36х23т) | июль | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена дверей запасного выхода | июль | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Замена электросветильников | июнь | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 913 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов | Июнь – август 2015 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Замена оконных блоков(36х23) | Июнь - август | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 838 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2015 год |  |
|  | МАДОУ д/с №1 п. Батецкий ул.Первомайская д.26 | Установка дополнительного игрового оборудования на территории | июнь | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание Роспотребнадзора |
|  |  | Замена линолеума в группах (250кв.м) | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | Ремонт запасных входов в группы (4) | июль | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ремонт центрального входа с заменой козырька | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена линолеума в 1 и 5 группах(197кв.м) | июль | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена линолеума в мед.кабинете (50кв.м) | июль | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена плитки в пищеблоке и туалетных комнатах групп | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена 2-х веранд на игровых площадках согласно СНиП | июль | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 930 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| 2016год |  |
|  |  | Замена входных дверей (6шт) | июль | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | итого |  | 110 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Замена дверей в группы, столовую, спортзал (5шт) |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2015 год |  |
|  | МАДОУ д/с №2 д. Городня ул.Юбилейная д.23 | Капитальный ремонт системы отопления | июль | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена светильников | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Косметический ремонт групп | июль | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | Замена оконных рам(10т.х30шт) | июль | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Обивка стен огнезащитным материалом | июль | 300 |  |  |  |  | Предписание пожнадзора |
|  |  | итого |  | 915 |  |  | 15 | 15 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Замена электропроводки | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Замена входных и межкомнатных дверей (6шт) | июль | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт групп | июль | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | итого |  | 165 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Установка дополнительного игрового оборудования | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт групп | июль | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |
|  |  | итого |  | 108 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |

| 2015 год |  |
| --- | --- |
|  | МАДОУ д/с №3 д.Новое Овсино ул.Совхозная д.8 | Замена ограждения 224 м | июль | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Установка стандартного теневого навеса | июнь | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание «Роспотребнадзора» Решение Солецкого суда |
|  |  | Реконструкция основного здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши 450 кв.м | Май, июнь | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | частичная замена электропроводки |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Покраска и мелкий ремонт оборудования на площадке | Май, июнь | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |
|  |  | Замена оконных блоков(15тх25шт) | июнь | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ремонт с-мы водоснабжения |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 492 | 0 | 0 | 17 | 17 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Замена дверей(2шт) | июль | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Покраска и мелкий ремонт оборудования на площадке | Май, июнь | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |
|  |  | Косметический ремонт | июнь | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
|  |  | итого |  | 43 | 0 | 0 | 23 | 23 |  |

| 2015 год |  |
| --- | --- |
|  | МАДОУ д/с №4 ул.Ветеранов д.8 | Частичная установка ограждения | июль | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание Роспотребнадзора |
|  |  | Косметический ремонт групп | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Обивка стен огнезащитным материалом | июль | 300 |  |  |  |  | Предписание пожнадзора |
|  |  | Замена оконных блоков (15тх30шт) | июль | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 785 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Установка теневого навеса на территории | июль | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Установка игрового оборудования на территории | июль | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт групп | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | итого |  | 210 |  |  | 10 | 10 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Ремонт кровли | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Замена дверей (3шт) | июль | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 160 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |

| 2015 год |  |
| --- | --- |
|  | МАДОУ д/с №6 д. Вольная Горка дом 82 | Ремонт 2-х печей | июль | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Замена оконных рам (25штх20т) | июль | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ремонт крылец | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | итого |  | 660 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Замена дверей (10) | июль | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | замена оконных блоков (16штх20т) |  | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада | июль | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | итого |  | 1230 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | Замена электропроводки | июль | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | итого |  | 110 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |

| 2015 год |  |
| --- | --- |
|  | МОУДОД «ЦДТ» | Косметический ремонт | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | итого |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2016 год |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  | итого |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| 2017 год |  |
|  |  | Косметический ремонт | июль | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
|  |  | итого |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |  |
|  | ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ |  | 2015 | 9910 |  |  | 205 | 205 |  |
|  |  |  | 2016 | 7557 |  |  | 187 | 187 |  |
|  |  |  | 2017 | 9286 |  |  | 236 | 236 |  |

Председатель комитета                                                Ж.И. Самосват