Приложение

к приказу комитета но жилищно-коммунальному

хозяйству и топливно-энергетическому комплексу  Новгородской области
от______________________	№_______

ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ,  подлежащей раскрытию организацией, осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами

Дата предоставления информации «__»                          201  г.

1. Общие сведения об управляющей организации

| Фирменное наименование юридического лица | МУП «Управляющая компания» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя управляющей организации | Замчевский Михаил Петрович |
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица |
| ОГРН 10653231001624 | Дата присвоения: 18 января 2006 г. | Наименование органа, принявшего решение о регистрации: МИФНС №9 по Новгородской области |
| Почтовый адрес: 175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3а |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: 175000, Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3а |
| Контактные телефоны: 8 (8161) 22 934, 22 944 | Адрес электронной почты: llg1972@mail.ru |
| Часы работы управляющей организации: 8.00-17.00 | Часы приема населения: 08.00-16.00 | Часы работы диспетчерских служб: 17.00-8.00 |
| Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет – официальный сайт Администрации Батецкого муниципального района |

Перечень многоквартирных домов (далее МКД), находящихся в управлении на дату предоставления информации

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД , кв. м. | Число зарегистрированных граждан | Количество квартир | этажность | Наличие ЦГВ (+, -) | Наличие плит (газовые, электрические) | Количество лифтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 27 | 644,3 |  | 14 | 2 | - | газ | - |
| 2 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 35 | 1301,6 |  | 27 | 3 | - | газ | - |
| 3 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 37 | 1284,5 |  | 27 | 3 | - | газ | - |
| 4 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 39 | 946,2 |  | 18 | 3 | -- | газ | - |
| 5 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 45 | 855,2 |  | 18 | 3 | - | газ | - |
| 6 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 57а | 664,8 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
| 7 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39 | 2690,1 |  | 60 | 5 | - | газ | - |
| 8 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 3 | 327,8 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 9 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 5 | 524,4 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
| 10 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 6 | 830,8 |  | 18 | 2 | - | газ | - |
| 11 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 2 | 483,7 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
| 12 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 11 | 309,2 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 13 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 13 | 488,2 |  | 4 | 2 | - | газ | - |
| 14 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 15 | 311,5 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 15 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 17 | 500,1 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
| 16 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 19 | 320,6 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 17 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 21 | 330,8 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 18 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 25 | 377,4 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
| 19 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 23 | 549,6 |  | 16 | 2 | - | газ | - |
| 20 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 25 | 406 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 21 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 27 | 394,5 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 22 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Энергетиков, д. 24 | 354,9 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
| 23 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3 | 788,8 |  | 16 | 2 | - | газ | - |
| 24 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 7 | 754 |  | 16 | 2 | - | газ | - |
| 25 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, д. Вольная Горка, д. 84 | 1281,6 |  | 24 | 3 | - | газ | - |
| 26 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, д. Вольная Горка, д. 88 | 1250,9 |  | 24 | 3 | - | газ | - |
| 27 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 3 | 3462,1 |  | 70 | 5 | - | газ | - |
| 28 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1 | 379,5 |  | 8 | 2 | - | газ | - |
|  | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 6 | 486,8 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
|  | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 4 | 545,6 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
|  | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 5 | 537,9 |  | 12 | 2 | - | газ | - |
|  | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 7 | 500,4 |  | 12 | 2 | - | газ | - |

2. Показатели финансово-экономической деятельности управляющей организации

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, включая приложения.

на 06 февраля 2013 г. не готов.

- Сведения о доходах и расходах управляющей организации

| № п/п | Адрес МКД | Сумма доходов всего (тыс.руб.) | Сведения о доходах, в т.ч. | Сумма расходов всего (тыс.руб.) | Сведения о расходах, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание и текущий ремонт | Капитальный ремонт | Коммунальные услуги | Услуги управления |  | Содержание и текущий ремонт | Капитальный ремонт | Коммунальные услуги | Услуги управления |
| 1 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 27 | 104,0 | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 35 | 218,9 | 218,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 37 | 208,1 | 208,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 39 | 110,1 | 110,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 45 | 148,3 | 148,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 57а | 91,4 | 91,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39 | 418,7 | 418,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 3 | 47,6 | 47,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 5 | 73,9 | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 6 | 112,7 | 112,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 2 | 72,8 | 72,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 11 | 52,2 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 13 | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 15 | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 17 | 72,3 | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 19 | 45,8 | 45,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 21 | 43,3 | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 25 | 45,4 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 23 | 83,00 | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 25 | 63,8 | 63,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 27 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Энергетиков, д. 24 | 46,1 | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3 | 120,5 | 120,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 7 | 116,8 | 116,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, д. Вольная Горка, д. 84 | 184,8 | 184,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, д. Вольная Горка, д. 88 | 230,3 | 230,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 3 | 314,0 | 314,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1 | 39,0 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 6 | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 4 | 43,5 | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 5 | 54,6 | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 175009, Новгородская область, Батецкий р-н, д.Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 7 | 56,5 | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) управляющей организации отдельно по каждому МКД

3.1. Информация о техническом состоянии общего имущества МКД на дату предоставления информации

| Адрес МКД:Первомайская 27 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | бетон кирпич кирпич ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. силикат. кирпич побелка,покраска требует ремонта нет есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Первомайская 35 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки ж/б плиты ж/бплиты ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. ж/б. плиты побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. неуд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Первомайская 37 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки ж/б плиты ж/бплиты ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. ж/б. плиты побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. неуд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Первомайская 39 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки ж/б плиты ж/бплиты ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. ж/б. плиты побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. неуд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. |  |
| Адрес МКД:Первомайская 45 |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки ж/б плиты ж/бплиты ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. ж/б.плиты побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Первомайская 57а |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки ж/б плиты деревянные ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. понели побелка,покраска требует ремонта нет есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |
| Адрес МКД:Комарова 17 |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | бетонные блоки кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. силикат.кирпич. побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет балон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Комарова 25 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. силикат.кирпич. побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет балон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Комарова 11 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный кирпичные кирпичные дерев. дерев. чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. штукатурка побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет балон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Комарова 13 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный кирпичные кирпичные дерев. дерев. чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. штукатурка побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет балон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Комарова 15 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный кирпичные кирпичные дерев. дерев. чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. штукатурка побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет балон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Комарова 19 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный кирпичные кирпичные дерев. дерев. чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. штукатурка побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет балон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Комарова 21 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный кирпичные кирпичные дерев. дерев. чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. штукатурка побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет балон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Школьная 3 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | бетонные блоки кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты чердач.дерев. бетон двойн.створ. простые дерев. силикат.кирпич. побелка,покраска требует ремонта нет есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Школьная 5 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | бетонные блоки кирпичные кирпичные ж/б плиты ж/б плиты чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. силикат.кирпич. побелка,покраска требует ремонта нет есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Школьная 6 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | бетонные блоки панели бетон. панели бетон. ж/б плиты ж/б плиты чердач.дерев. бетонные двойн.створ. простые дерев. облицовка побелка,покраска требует ремонта нет есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. неуд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Советская 39 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | бетонные блоки бетон. бетон. ж/б плиты ж/б плиты совмещенное бетон двойн.створ. железные заделка швов побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Энергетиков 24 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | бетонные блоки кирпичные кирпичные ж/б блоки ж/б блоки чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. силикат.кирпич. побелка,покраска требует ремонта нет есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Лужская2 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | камен.цокал.сплош. кирпичные кирпичные ж/б блоки ж/б блоки чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. силикат.кирпич. побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. неуд. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Зосимова 25 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный деревянные деревянные деревянные деревянные чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. покраска побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет болон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Зосимова 23 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный кирпичные кирпичные деревянные деревянные чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. штукатурка побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет болон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:Зосимова 27 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ленточный бревенчатый деревянные деревянные деревянные чердач.дерев. дощатые двойн.створ. простые дерев. штукатурка побелка,покраска требует ремонта нет есть нет нет нет болон печное | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:д.Вольная Горка д.84 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки ж/б плиты ж/бплиты ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. ж/б. плиты побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. неуд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

| Адрес МКД:д.Вольная Горка д.88 |
| --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление от домовых котельных | ж/б блоки ж/б плиты ж/бплиты ж/б плиты ж/б плиты совмещенная бетон двойн.створ. простые дерев. ж/б. плиты побелка,покраска требует ремонта есть есть есть нет есть есть есть | уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. уд. неуд. уд. уд. уд. хор. уд. уд. уд. уд. уд. |  |

3.2. Информация о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 5 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов | Ежегодно |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |
| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 6 |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов | Ежегодно |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Энергетиков, д. 24 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов | Ежегодно |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 7 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 2 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, д. Вольная Горка, д. 84 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов | Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 1 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, д. Вольная Горка, д. 88 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов | Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 1 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 23 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 25 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 27 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 11 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 13 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 15 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 17 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 19 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 21 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 25 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Откачка ЖБО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 27 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 35 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 37 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 39 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 45 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 57а |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО | есть | Выполнено |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

| Адрес МКД: Новгородская обл, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 3 |
| --- |
| Вид работ (услуг)*** | Периодичность выполнения работы (оказания услуги)* | Результат выполнения работы (оказания услуги)** | Гарантий-ный срок | Общая стоимость работы (услуги), РУБ.- | Стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения, руб. |
| Вентканалы и дымоходы: проверка дымоходов проверка вентканалов прочистка дымоходов прочистка вентканалов устранение завалов |  |  |  |  |  |
| Дератизация мест общего пользования | ежегодно Ежегодно | выполнено |  |  |  |
| Освещение мест общего пользования | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Аварийное обслуживание МУП «АДС» | постоянно | выполнено |  |  |  |
| Сбор, вывоз, захоронение ТБО | 4 раза в неделю | выполнено |  |  |  |
| Техобслуживание ВДГО |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт | план |  |  |  |  |

* - при выполнении разовых работ (услуг) указывается дата выполнения

** - Пример: при выполнении мероприятий по подготовке к зиме - результатом является получение паспорта готовности к зиме; по установке общедомовых приборов учета - результатом является постановка на коммерческий учет и т.д.

*** - заполняется при наличии данного вида работ (услуг)

3.3. Информация о предоставленных коммунальных услугах

| № п/п | Адрес МКД | перечень коммунальн ых ресурсов | Сведения о поставщике ресурсов | Объем закупаем ых ресурсов (в натуральн ых показател ях) | Приборы учета (ПУ) | тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций с указанием реквизитов нормативно-правового акта и органа, устанавливающего тариф | тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей с указанием реквизитов нормативно-правового акта и органа, устанавливающего тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наличие обшедомовы х ПУ (шт.) | Наличие индивидуаль ных ПУ (шт.) |  |  |

4. Договор управления МКД с приложениями - образец, по которому заключен договор управления с МКД №39 , ул.Советская, п. Батецкий.

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ

п. Батецкий                                                                                       «_____»___________201 г.

МУП «Управляющая Компания» , ОГРН 1065321001624, ИНН 5301003075, именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице  директора, Матвеевой Анастасии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и собственники помещений жилого дома по  адресу: _____________________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем Собственники, являющиеся собственниками помещений на основании документов, подтверждающих право собственности (свидетельство государственной регистрации права на недвижимое имущество, договор дарения, купли-продажи, передача жилья в долевую собственность и других документов), с другой стороны,

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,

на основании протокола общего собрания собственников от «___»_______________ № ___, заключили настоящий Договор об управлении многоквартирным жилым домом (далее Договор).

1.  Общие положения.

1.1.Настоящий Договор заключен на основании ст. 162 Жилищного Кодекса РФ, решения общего собрания собственников жилого дома №_________ по адресу _______________________________________________от « ______» _____________ 201  г.

1.2.Условия настоящего Договора определены собранием собственников жилого дома и являются одинаковыми для всех собственников помещений.

1.3. В настоящем договоре используются термины, предусмотренные жилищным законодательством:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«уполномоченные органы» - органы местного самоуправления, органы государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«норматив потребления коммунальных услуг» - месячный объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем, используемый при определении размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, а также в иных случаях, указанных в настоящих Правилах;

«жилое помещение» - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната;

«внутридомовые инженерные системы» - инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в жилом доме;

«коллективный (общедомовой) прибор учета» - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом;

«общий (квартирный) прибор учета» - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов в коммунальной квартире;

«индивидуальный прибор учета» - средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме;

«распределитель» - средство измерения, используемое для определения приходящейся на жилое или нежилое помещение, в котором установлен распределитель, относительной доли в общедомовой плате за тепловую энергию, количество которой определено с использованием показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии;

«коммунальные услуги надлежащего качества» - коммунальные услуги, отвечающие требованиям настоящих Правил, санитарным и техническим требованиям к режиму, объему и качеству предоставления коммунальных услуг, иным требованиям законодательства Российской Федерации, а также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и содержащего условия предоставления коммунальных услуг.

«собственник»  -  субъект   гражданского  права,  право  собственности, которого  на  жилое  помещение в многоквартирном доме зарегистрировано  в установленном порядке.

«состав   имущества»  -  общее   имущество    многоквартирного   дома, предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме,  в том числе помещения  в  данном  доме,  не  являющиеся  частями  квартир и нежилых помещений именно:  межквартирные  лестничные  площадки  и клетки, лестницы,  лифты, лифтовые и иные  шахты,  коридоры,  технические  этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются   инженерные  коммуникации  и    иное обслуживающее  более  одного  помещения  в   данном   доме   оборудование  (технические подвалы), а также крыши,     ограждающие         несущие   и не несущие   конструкции   данного   дома, механическое,    электрическое, санитарно-техническое  и   иное  оборудование, находящееся   в     данном доме   за   пределами   или   внутри   помещений   и обслуживающее  более одного  помещения,  земельный  участок,  на   котором  расположен  данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные  для обслуживания,  эксплуатации  и  благоустройства  данного  дома   объекты, расположенные на указанном земельном участке.

«доля   в   праве   общей   собственности   на   общее   имущество  в многоквартирном доме (доля собственника помещения в  данном  доме)» -  доля, определяемая  отношением общей площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.

«общая площадь жилого помещения» - состоит из суммы площади всех  частей такого   помещения,   включая    площади    помещений    вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения  гражданами   бытовых и  иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении,  за  исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

«доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире» - доля,   определяемая отношением общей площади указанной  комнаты  к  сумме  общих  площадей  всех  помещений   в данной квартире.

«доля   в   праве   общей   собственности   на   общее   имущество  в многоквартирном   доме  собственника  комнаты  в  коммунальной  квартире, находящейся в данном доме» - доля, определяемая  отношением  суммы  общей площади указанной  комнаты  и площади доли в праве общей собственности на общее  имущество  в  коммунальной  квартире к сумме общих  площадей  всех помещений в данном доме.

«содержание общего имущества многоквартирного дома» - комплекс работ и услуг по контролю за его состоянием, поддержанию в  исправном  состоянии, работоспособности, наладке  и  регулированию  инженерных  систем   и т.д. включает:

- уборку  общего  имущества  многоквартирного  дома,   в  том  числе подвала, чердака, мусорокамер, подъезда, лестничных  площадок  и  маршей, крыши, лифта при их наличии;

- содержание    придомовой    территории     (уборка,    озеленение, благоустройство земельного участка);

- вывоз и размещение ТБО на городской свалке;

- техническое обслуживание  коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;

- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;

- обслуживание  технических  устройств,   в  том   числе   лифтов  и  общедомовых    приборов    учета,    а    также   технических   помещений многоквартирного дома.

«текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного дома» – комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий в период  нормативного срока эксплуатации  с  целью  устранения  неисправностей  (восстановления работоспособности)    элементов,    оборудования,       инженерных систем многоквартирного  дома  для  поддержания   эксплуатационных   показателей коммуникаций, оборудования, конструкций включает:

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;

- текущий ремонт электротехнического оборудования;

- текущий   ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома  и придомовой территории;

- текущий   ремонт   технических   устройств    (лифтов,    пожарной сигнализации и т.д.).

2. Предмет договора.

2.1. Цель настоящего договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам в многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию собственника, в  соответствии с договором, обязуется оказать услуги и выполнить работы по надлежащему управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном  доме.

2.3. Перечень общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отношении которого будет осуществляться управление, является Приложением № 1 к настоящему договору. Описание и технические характеристики данного имущества указаны в Техническом паспорте на строение №_____  от  «____»___________________г.

2.4. Перечень, состав и периодичность выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказываемых Управляющей организацией определены в Приложении № 2 к настоящему договору и могут быть изменены по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.5. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которых обеспечивается Управляющей организацией, объемы и сроки их выполнения определяются в ежегодно утверждаемом общим собранием собственников помещений Плане-графике проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома, являющимся после утверждения сторонами неотъемлемым приложением к настоящему договору.

2.6. Управляющей организацией может быть поручено проведение капитального ремонта дома, его инженерных систем технического оборудования на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором должны быть определены сроки капитального ремонта, необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта и оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме расходов на капитальный ремонт, о чем стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему договору.

2.7. Управляющая организация обязана обеспечить бесперебойное предоставление собственникам помещений и иным лицам, владеющим на законных основаниях помещениями в многоквартирном доме, следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление.

3.Права и обязанности  сторон.

3.1.Управляющая организация обязуется:

3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через тридцать дней со дня  вступления его в силу.

3.1.2. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме путем выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему договору и Плане-графике проведения текущего ремонта, в установленные договором сроки собственными силами или привлекая на договорной основе третьих лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности.

3.1.3. Организовывать заключение с поставщиками договоров о поставке Собственникам коммунальных услуг.

3.1.4. При оказании Собственникам услуг по содержанию и текущему ремонту и заключении договоров о поставке коммунальных услуг гарантировать их качество в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными нормативно-правовыми актами органов государственной власти, а также требованиями соответствующих ГОСТов, СанПиНов, СНиПов и иных обязательных норм, действующих в момент выполнения работ и оказания услуг.

3.1.5. Осуществлять функции по организации финансирования расходов на содержание, ремонт и управление многоквартирным домом.

3.1.6. Осуществлять приемку работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых по заключенным с третьими лицами договорам.

3.1.7. Контролировать и обеспечивать надлежащее выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, привлеченными на договорной основе третьими лицами и нести ответственность перед Собственниками в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств согласно настоящему договору.

3.1.8. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешающие документы, организовать предоставление коммунальных услуг, проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

3.1.9. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование, объекты  придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно- финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора. По требованию Собственника знакомить его с условиями совершаемых Управляющей организацией сделок в рамках исполнения Договора.

3.1.10. Составлять сметы расходов, в также План-график проведения текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома на очередной календарный год и отчет об исполнении настоящего договора за истекший год и представлять их на утверждение общему собранию собственников в установленные настоящим договором сроки.

3.1.11. Представлять по требованию домового комитета или общего собрания Собственников многоквартирного дома, документы, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг), в том числе акты сдачи-приемки работ, выполненных третьими лицами.

3.1.12. Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома, результаты осмотров предоставлять собственнику по его требованию.

3.1.13.Проводить работы (оказывать услуги) по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в установленные сроки. Перечень выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома определяется Приложением № 2 к настоящему Договору. Периодичность  проведения работ определяются законодательством РФ. Иные решения по проведению данных работ и услуг могут быть приняты на общем собрании Собственников и по согласованию с Управляющей компанией, закреплены дополнительным соглашением  к настоящему Договору за подписью обеих Сторон.

3.1.14. Обеспечивать потребителей коммунальными услугами установленного качества, уровня, в объеме, соответствующем установленным нормативам потребления.

3.1.15. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управлении многоквартирного дома.

3.1.16. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников многоквартирного дома и принять соответствующие меры в установленные для этого сроки с учетом п.п.3.4.9. и 7.5. Договора. Отказ в выдаче предусмотренных Договором согласований может обосноваться только конкретными положениями нормативных актов.

3.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размеров установленных платежей, стоимости коммунальных услуг не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будут вноситься платежи в ином размере.

3.1.18. Производить начисление платежей, установленных в соответствии с гл.4 Договора.

3.1.19.Производить сбор платежей.

3.1.20. Рассматривать все претензии Собственника, связанные с исполнением заключенных Управляющей компанией Договоров с третьими лицами и разрешать возникающие конфликтные ситуации.

3.1.21. Обеспечивать Собственников и владельцев помещений информацией о телефонах аварийных служб.

3.1.22. Организовывать работы по ликвидации аварий в данном многоквартирном доме.

3.1.23. По требованию Собственника выдают справки соответствующих форм.

3.2.  Управляющая организация вправе:

3.2.1.Самостоятельно, соблюдая установленные периоды и сроки, определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных систем в помещениях Собственника.

3.2.3. В случае не предоставления Собственником до конца текущего месяца данных о показаниях приборов учёта в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчёт размера оплаты услуг с использованием утвержденных на административной территории нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после предоставления собственником сведений о показаниях приборов учёта.

3.2.4. Организовать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, производить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний прибора учета.

3.2.5. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранность пломб приборов учета.

3.2.6. Ограничить предоставление услуг по Договору в случае просрочки Собственником оплаты оказанных услуг более трех месяцев или нарушения иных требований раздела 5 Договора.

3.2.7. Взыскивать с виновных сумму неплатежей и (или) ущерба, причиненного несвоевременной или неполной оплатой в установленном законом порядке.

3.2.8. Проверять соблюдения Собственником требований, установленных

п.п. 3.3.3.-3.3.13. Договора.

3.2.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей организации.

3.2.10. Взыскивать с Собственника в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.11. При недостаточности поступивших Управляющей организации денежных средств от Собственников помещений, лиц, пользующихся помещениями дома, для надлежащего содержания общего имущества многоквартирного жилого дома, связанных с несвоевременностью оплаты ими проведенных работ и предоставленных услуг, требовать сокращения объемов производства работ и предоставления услуг  по предмету настоящего Договора через решение общего собрания Собственников помещений.

3.2.12. При обоснованной необходимости требовать от Собственников помещений корректировки размера их платы за производство работ, предоставление услуг по предмету настоящего Договора, связанной с удорожанием их стоимости по независящим от Управляющей организации причинам.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно в установленные сроки и в установленном порядке оплачивать предоставленные по Договору услуги. При внесении соответствующих платежей руководствоваться утвержденным Управляющей организацией порядком и условиями Договора.

3.3.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.

3.3.3. Своевременно предоставлять Управляющей организацией сведения:

- о количестве граждан, зарегистрированных в помещениях совместно с Собственником, и наличии и у лиц, зарегистрированных по месту жительства в помещении, льгот для расчетов платежей за услуги по Договору. При отсутствии этих данных все расчеты производятся исходя из нормативной численности проживающих.

- сообщить   Управляющей  компании  Ф.И.О. нового  Собственника и дату  вступления нового Собственника в свои права. Представить  Управляющей компании Договор купли-продажи жилого помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие  смену собственника  или владельца.

3.3.4. Обеспечивать доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей компании, а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного дома для осмотра приборов учета и контроля, а также для выполнения необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий.

3.3.5. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру без согласования с Управляющей организацией.

3.3.6. Своевременно сообщать Управляющей организацией о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках Договора.

3.3.7. Не осуществлять переоборудования внутренних инженерных сетей без уведомления,  в необходимых случаях, согласования с Управляющей организацией.

3.3.8. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажа без согласования с Управляющей организацией.

3.3.9. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.

3.3.10. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.

3.3.11. Предоставлять Управляющей организацией в установленные сроки показания приборов учета.

3.3.12. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве принадлежащего Собственнику помещения строго руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными актами.

3.3.13. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине Собственника, либо в связи с нарушением Собственником п.п. 3.3.4.-3.3.8.,3.3.10.,3.3.12., настоящего Договора, указанные работы проводятся за счет Собственника.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Знакомиться с условиями сделок, совершенных Управляющей организации в рамках исполнения Договора.

3.4.2. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной приостановке подачи в многоквартирный дом воды, отопления и других услуг.

3.4.3. Требовать в соответствии с действующими нормативными актами перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия одного, нескольких или всех пользователей жилого помещения, принадлежащего Собственнику, при условии предоставления подтверждающих документов установленного образца.

3.4.4. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежей за услуги по Договору в связи с несоответствием услуг перечню, составу и периодичности работ (услуг) и качеству работ.

3.4.5. Подать жалобу на действия (бездействие) должностных лиц управляющей организации. Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц подается непосредственно руководителю Управляющей организации.

3.4.6. Жалоба на  действие (бездействие) должностного лица может быть подана в течение одного месяца со дня, когда Собственнику стало известно или должно было стать известно о нарушении его прав или законных интересов, создании препятствий к их реализации.

3.4.7. Жалоба на действие (бездействие) должностного лица Управляющей организации подается в письменной форме и должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой.

3.4.8. Жалоба на действие (бездействие)  должностного лица Управляющей организации должна содержать:

должность, фамилию, имя и отчество должностного лица управляющей организации (если они известны),  действие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество или наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или местонахождение;

существо обжалуемого  действия (бездействия).

Собственник, обратившееся с жалобой на действие (бездействие) должностного лица Управляющей организации, может представить документы, которыми подтверждаются обстоятельства, указанные в этой жалобе.

3.4.9. Жалоба на действие (бездействие) должностного лица Управляющей организации должна быть рассмотрена руководством в течение 30 календарных дней со дня ее поступления в Управляющую организацию.

3.4.10. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами РФ.

4. Цена и порядок расчетов.

4.1. Цена Договора и размер платы за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорционально занимаемому Собственником помещению.

4.2. Собственник производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:

- коммунальные услуги;

- содержание имущества многоквартирного дома;

- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;

- управление многоквартирным домом.

4.3. Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с действующим перечнем, составом и периодичностью работ (услуг), указанным в Приложении № 2.

4.4. Размер платы услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома определяется на общем собрании Собственников дома с учетом предложений Управляющей компании.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Управляющей компанией как произведение установленных органом местного самоуправления тарифов на объем потребленных ресурсов по указаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета или использовании непроверенных приборов учета, объем потребления коммунальных услуг принимается равным потреблениям, установленным в порядке, определяемом Правительством РФ.

4.6. Порядок расчета платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Плата за управление Многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома, за коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, выставляемых Управляющей организацией.

4.7. В платежном документе, выставляемом Управляющей организацией, указываются:

расчетный счет, на который вносится плата;

площадь помещения;

количество проживающих (зарегистрированных) граждан;

объем (количество) потребляемых коммунальных услуг;

установленные тарифы на коммунальные услуги;

размер платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома, с учетом исполнения условий настоящего Договора;

сумма перерасчета;

задолженности собственника по оплате общего имущества Многоквартирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды.

В платежном документе также указываются:

размер предоставленных льгот;

сумма начисленных пеней;

дата создания платежного документа.

4.8. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с действующим законодательством.

4.9. В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая организация производит перерасчет стоимости услуг со дня вступления изменений в силу.

4.10. Плата за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно доле занимаемого помещения, и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

С первого числа месяца следующего за расчетным, Управляющая организация начисляет неустойки (штрафы, пени) за нарушение собственником (нанимателем, потребителем) условий Договора, рассчитанных в соответствии с федеральными законами и договором, указывается исполнителем в отдельном документе, направляемом потребителю в течение 5 рабочих дней.

4.11. В случае возникновения  необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг Собственники на общем собрании определяют:

объем работ  (услуг),

сроки начала проведения работ,

стоимость работ (услуг)

и оплачивают дополнительно.

Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома.

Оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом на предоплату, в котором должны быть указанны:

наименование дополнительных работ,

их стоимость,

расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства.

Платеж должен быть внесен Собственником не позднее 10 банковских дней со дня выставления счета.

4.12.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по отдельному Договору.

Решение Общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений Управляющей компании:

о сроке начала капитального ремонта,

необходимом объеме работ,

стоимости материалов,

о порядке финансирования ремонта,

о сроках возмещения расходов

и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.

Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

4.13. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.

4.14. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан  внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, (при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг), осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации и органами местного самоуправления.

5.Ответственность сторон.

5.1. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате ее действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба.

5.2 Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее работников.

5.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организация со сторонними организациями, самостоятельно несет Управляющая организация.

5.4. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

5.5. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них  платы по Договору, Управляющая организацией после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки.

5.6. В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию о смене Собственника и не представил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с которым заключен Договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

5.7. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Управляющая организация несет ответственность за организацию и соответствие предоставляемых услуг нормативным актам органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

5.9. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организацией последняя несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.10. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качества услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, если указанное качество зависит от состояния общего имущества дома.

5.11. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Особые условия. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией её обязательств по Договору управления и порядок регистрации фактов нарушения условий настоящего Договора.

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организацией в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником помещения и (или) доверительными лицами в соответствии с их полномочиями.

6.1.1. Контроль осуществляется путем:

- получение от соответствующих лиц Управляющей организации, не позднее 5 рабочих дней, со дня обращения, информации о перечнях, объемах, качестве  и периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующих экспертиз);

- участие в осмотрах имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по ремонту;

- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовки дома к сезонной эксплуатации;

- подготовка в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для установления выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий договора, в соответствии с п.п. 6.2.- 6.5. настоящего Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решения по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организацией на обращение Собственника, с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, время и места) Управляющей организацией;

- обращения в органы, осуществляющими государственной контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда.

6.2. В случае нарушения условий Договора по требованию любой из сторон Договора составляется Акт о нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению многоквартирного дома

или представления коммунальных услуг,

а также причинению вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу Многоквартирного дома.

В данном случае основанием для уменьшения ежемесячного размера отплаты Собственником за содержание и текущей ремонт общего собрания имущества многоквартирного дома в размере, пропорциональном занимаемому помещению, является АКТ о нарушении условий Договора;

- неправомерные действия Собственника.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения Акт может не составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителя Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) подрядной организацией, свидетелей (соседей) и других лиц.

6.4. Акт должен содержать:

дату и время его составления;

дату, время и характер нарушения,

его причины и последствия (факт причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя));

описание (при наличии возможности фотографирование или видеосъемка) поврежденного имущества;

все разногласия,

особое мнение и возражения, возникшее при составлении Акта;

подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены.

При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников и т.д.).

Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах.

Один экземпляр Акта вручается Собственнику (нанимателю) под расписку.

7. Форс-мажор.

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обязательства.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

7.4. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешается сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного согласия, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

7.5. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письменном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей компанией. Ответ по существу претензии Собственнику должен быть дан не позднее 2  недель с момента получения данной претензии Управляющей организацией.

8. Срок действия Договора.

8.1. Договор является публичным Договором в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса РФ.

8.2. Договор заключен на срок один год.

Начало действия Договора с «____» ____________ 201 г. по «____»______________201 г.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством при условии письменного извещения Собственниками многоквартирного дома Управляющей компании за один месяц до даты расторжения.

8.5. В случае расторжения Договора Управляющая организация за 30 дней  до прекращения действия Договора обязана передать техническую документацию  на многоквартирный дом и иные, не связанные с управлением таким домом, документы вновь выбранной Управляющей организации или представителю Собственника многоквартирного дома, полномочия которого должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ.

8.6. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у данного Собственника права собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления подтверждающих документов.

8.7. Расторжение Договора не является для Собственника  основанием для прекращения обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.

8.8. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ей средств на указанный счет.

8.9. Изменения и расторжение настоящего Договора управления осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством.

8.10. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

8.11. Необходимые изменения и дополнения настоящего Договора определяются Сторонами по взаимно согласованным дополнениям, соглашениям, которые с момента их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один Договор находится у Управляющей организации, другой – у представителя Собственников. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

Приложение 1:  Акт технического состояния общего имущества многоквартирного                            дома;

Приложение 2: Перечень услуг по содержанию и текущему ремонту общего  имущества многоквартирного дома.

9. Реквизиты сторон.

Управляющая организация:

Муниципальное унитарное предприятие  «Управляющая Компания»

ИНН 5301003075, КПП 530101001, ОКПО 79902378, ОГРН 10653210021624

Юридический  адрес: 175000, Новгородская область, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3а

Полное наименование банка: Отделение № 8629 Сбербанка России  в городе    Великий Новгород.

Р/с. 40702 810 6 4300 0100946

К/с 30 101 810 100 000 000 698

БИК 044 959 698

Директор               __________________________                М. П. Замчевский

Собственники:

| № кв. | Ф.И.О. | Паспорт №, кем выдан, когда, № свидетельства на право собственности | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ________________

от __________________________

А К Т

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № ________ , КОРП. ________ ,

ПО УЛ. ______________________________ , _____________________________

ПЕРЕДАВАЕМОГО  МУП « Управляющая Компания»

«____» __________ 2010 г.					 ________________________

Комиссия в составе:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр общего имущества многоквартирного жилого дома и отметила следующее:

1. Общие сведения по общим строениям

Год постройки ________________________________________________________________

Материал стен ________________________________________________________________

Число этажей _________________________________________________________________

Количество подъездов __________________________________________________________

Наличие подвала или полуподвала ___________________________________________ кв.м.

Мансарда ________________________________________________________________ кв.м.

Стоимость строения (восстановительная) _________________________________  тыс. руб.

Износ ________________________________ руб. или _____________________________ %

Общая площадь помещений ________________________________________________ кв.м.

в том числе:

Жилая ___________________________________________________________________ кв.м.

Количество квартир ____________________ , комнат ________________________________

Количество собственников жилых помещений _____________________________________

Количество нанимателей жилых помещений _______________________________________

Торговые помещения ______________________ кв.м., производственные __________ кв.м.

Учреждения ______________________________ кв.м., склады ____________________кв.м.

Гаражи __________________________________ кв.м., встроенные ________________ кв.м.

Прочие __________________________________________________________________ кв.м.

Подсобные постройки:

Прачечные (отдельно стоящие)______________________________________________ кв.м.

и др. _________________________________________________________________________

Количество собственников нежилых помещений ___________________________________

Дом оборудован _______________________________________________________________

горячим и холодным водоснабжением, центральным, печным, местным отоплением

электроснабжением установленной максимальной мощностью ____________ кВт

2. Конструкции (результат осмотра)

| Наименование элементов общего имущества | Кол-во | Год пр-ва кап. ремонта | Техническое состояние (удов-ное или неудов-ное) | Потреб- ность в замене/ ремонте | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |
| Стены и перегородки |  |  |  |  |  |
| Отделка фасада |  |  |  |  |  |
| Балконы, лоджии, козырьки |  |  |  |  |  |
| Терассы |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  |
| Водоотводящие устройства |  |  |  |  |  |
| Входные двери подъездов |  |  |  |  |  |
| Входные двери, люки подвалов, технических подполий |  |  |  |  |  |
| Двери, выходы на чердак |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы лестничных клеток |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| Внутренняя отделка подъездов |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы подвала, технического подполья |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы чердачного помещения, технического этажа |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы прочих помещений (душевые, туалеты, сушилки и т.д.) |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы и мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Внутридомовая система холодного водоснабжения, в том числе: общедомовой прибор учета (дата очередной проверки) |  |  |  |  |  |
| Внутридомовая система горячего водоснабжения, в том числе: общедомовой прибор учета (дата очередной поверки) |  |  |  |  |  |
| Внутридомовая система центрального отопления, в том числе: общедомовой прибор учета (дата очередной проверки) |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов общего имущества | Кол-во | Год пр-ва кап. ремонта | Техническое состояние (удов-ное или неудов-ное) | Потреб- ность в замене/ ремонте | Приме- чание |
| Децентрализованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Внутридомовая система электроснабжения, в том числе: общедомовой прибор учета расхода электроэнергии на общее имущество (дата очередной проверки) |  |  |  |  |  |
| Внутридомовая система канализации |  |  |  |  |  |
| Дренажная система |  |  |  |  |  |
| Общедомовая система газоснабжения, в том числе: общедомовой прибор учета расхода газа |  |  |  |  |  |
| Внутридомовая система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Указатели наименования улицы и пр., номер дома, подъезда, флагодержатели, указатели расположения пожарных гидрантов, подземного газопровода и пр. систем и колодцев | _________________________________________________ | _________________________________________________ | ___________ __________________________________________________________________ | _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| Площадки для складирования крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  |
| Прочие здания и сооружения на придомовой территории |  |  |  |  |  |
| Зеленые насаждения |  |  |  |  |  |
| Система электроосвещения |  |  |  |  |  |
| Покрытие тротуаров и проездов |  |  |  |  |  |

Строение находится в ______________________________ состоянии и/или нуждается в ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________________  ________________________________

____________________________   ________________________________

Приложение №  2

к Договору № _______________

от «_____»_____________2010 г

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, УСЛУГ

ПО СОДЕРЖАНИЕЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ПО АДРЕСУ: __________________________________________________________

Перечень работ по содержанию жилья.

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка  трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств в местах общего пользования (смена перегоревших лампочек, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

1.6. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

1.8. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весеннее-летний период:

2.1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок.

2.2.  Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

2.3. Консервация системы центрального отопления

2.4. Ремонт просевших отмосток.

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.

3.2. Утепление чердачных перекрытий.

3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.5.  Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.6. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

3.7. Консервация поливочных систем.

3.8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.9. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

4.1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

4.2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

4.3. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.

4.4. Прочистка общедомовой канализации.

4.5. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.

4.6. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

4.7. Проверка канализационных вытяжек.

4.8. Мелкий ремонт изоляции.

4.9. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.

5. Прочие работы:

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

5.2. Регулировка и наладка вентиляции.

5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

5.4. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

5.5. Удаление с крыш снега и наледи.

5.6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5.7. Уборка и очистка придомовой территории.

5.8. Уборка общих помещений.

5.9. Дератизация, дезинфекция подвалов.

5.10. Посыпка территории песком в зимнее время.

5.11. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

5.12. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома.

1. Устранение местных деформаций,  усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продувов, отмосток и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов.

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

4. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

5. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

6. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

7. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, в том числе в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

8. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых зданиях).

10. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

11. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

12. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

Примечание: К общедомовым системам относятся:

стояки отопления, обогревающие элементы, регулирующая и запорная арматура, общедомовые приборы учета тепловой энергии;

стояки холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировачных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, водно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, общедомовых приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;

расположенные в местах общего пользования (подвал, тех. этаж и т.д.).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Санитарное содержание мест общего пользования (подъезды).

| 1. | Работы по уборке лестничных клеток | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа |  |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа |  |
| 1.5. | Обметание пыли с потолков |  |
| 1.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытье окон. |  |
| 1.7. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов. |  |
| 1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд. |  |

Работы, выполняемые при ручной уборке придомовой территории

| 1. | Холодный период |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см |  |
| 1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  |
| 1.3. | Подсыпка территории песком |  |
| 1.4. | Очистка территории от снега наносного происхождения или подметание территорий, свободных от снежного покрова |  |
| 1.5. | Очистка территории от наледи |  |
| 1.6. | Очистка урн от мусора |  |
| 1.7. | Промывка урн |  |
| 1.8. | Протирка указателей |  |

| 2. | Теплый период |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Подметание территории в дни без осадков |  |
| 2.2. | Подметание территории в дни с осадками до 2 см |  |
| 2.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками свыше 2 см |  |
| 2.4. | Очистка урн от мусора |  |
| 2.5. | Промывка урн |  |
| 2.6. | Протирка указателей |  |
| 2.7. | Сезонное скашивание травы с территории без покрытий |  |

Собственник :                                                               Директор

«Управляющая Компания»

/__________/__________________                              ____________________ М. П. Замчевский

- Сведения о выполнении обязательств по договору управления (по каждому МКД)

- план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (соответственно таблице 3.1):

| 1. | Косметический ремонт подъездов (при голосовании собственников). |
| --- | --- |
| 2. | Промывка системы отопления. |
| 3. | Частичная изоляция трубопроводов отопления. |
| 4. | Ревизия системы отопления. |
| 17. | Установка датчиков движения и энергосберегающих ламп на первых этажах в подъездах на системе освещения. |
| 6. | Ревизия системы холодного водоснабжения. |
| 7. | Ревизия системы электроосвещения. |
| 8. | Прочистка лежаков канализации. |
| 15. | Сварка ванн для вентканалов. |
| 10. | Остекленнение подъездов (частично). |
| 11. | Ремонт дверей в тамбурах. |
| 12. | Ремонт оконных рам (подъезды). |
| 13. | Покраска оконных рам (подъезды). |
| 14. | Покраска ступенек (крыльцо). |
| 15. | Сварка ванн для вентканалов. |

- меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией;

- сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год; - нет;

- сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год; - нет;

- сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии таких стандартов). - нет.

6. Сведения о привлечении к административной ответственности (за предыдущий год)

- Количество случаев привлечения к административной ответственности - нет

- Копии документов о применении мер административною воздействия - нет

- Меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций - нет

7. Информация о платежах населения за жилищно-коммунальные услуги (за отчетный год)

___	(тыс. руб.)

|  |  | Оплачено населением за жилищно-коммунальные услуги | Задолженность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид предоставляемых услуг | Начислено населению за жилищно-коммунальные услуги |  | Всего, в т.ч. | текущая | просроченная свыше 2-х месяцев |
| 1. Текущее содержание и ремонт общего имущества | 1601341 | 1577139 |  |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 27 | 55320 | 51025 | 21367 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 35 | 111755 | 111291 | 24192 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 37 | 110287 | 111981 | 23193 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 39 | 71907 | 71657 | 39526 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 45 | 73427 | 72265 | 17349 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Первомайская, д. 57а | 53739 | 51132 | 16970 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39 | 222875 | 223067 | 56422 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 3 | 28145 | 36989 | 1080 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 5 | 45024 | 46617 | 41792 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Школьная, д. 6 | 67486 | 78053 | 14875 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 2 | 41530 | 46054 | 5270 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 11 | 27420 | 27054 | 4422 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 13 | 18144 | 13943 | 19451 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 15 | 27624 | 22675 | 20874 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 17 | 44349 | 40080 | 16209 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 19 | 28430 | 28987 | 20201 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 21 | 29335 | 25901 | 20005 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Комарова, д. 25 | 33468 | 33459 | 7941 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 23 | 47502 | 51539 | 8163 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 25 | 36004 | 28317 | 31016 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 27 | 33291 | 21150 | 34644 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Энергетиков, д. 24 | 28491 | 23432 | 16770 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 3 | 63412 | 64215 | 12691 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Лесная, д. 7 | 66864 | 66991 | 49584 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, д. Вольная Горка, д. 84 | 118266 | 135392 | 64309 |  |  |
| 175000, Новгородская область, Батецкий р-н, д. Вольная Горка, д. 88 | 117242 | 90867 | 130526 |  |  |

8.	Сведения о проводимой работе по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

- количество материалов по взысканию задолженности, направленных в суд;

- сумма, подлежащая взысканию;

- направлено на исполнение в службу судебных приставов;

- сумма принятой оплаты по исполнительным документам.

Начата подготовительная работа по оформлению материалов по взысканию задолженностей.

9.	Заключенные от имени собственников помещений в многоквартирном доме договора об использовании общего имущества - нет.

- копия договора;

- протокол общего собрания.